## Hoja1
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW) | Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo 0* | Comentarios
R1-016 | Barcelona | Sentmenat | 426272.3506 | 4607854.5126 | SE01 | 25 | 0 | 0 | 85.81 | 23.47 | 6 | 1 | 0