## Hoja1
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo Afección RdT | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios
R1-016 | Barcelona | Sentmenat | 426272.3506 | 4607854.5126 | SE01 | 25 | 22.5 | 0 | 40.61 | 0 | 6 | 1 | SENTMENAT 220 | 0 | 0 | Disponibilidad total (n / n-1)